## Slide 1: Brezkontaktno merjenje toplote
Tilen Tinta, Luka Melinc
Ljubljan, 30.5.2024

## Slide 2: Uvod
Razviti programsko opremo za termo kamero in kalibrator
Uspešno izvesti avtomatizirano meritev

## Slide 3: Teorija
Merimo izsevano energijo neidealnega črnega telesa
Izsevano energijo volumna računamo po Planckovem zakonu
Zaradi neidealnosti smo morali upoštevati tudi emisivnost

## Slide 4: Kamera – Minolta Land cyclops 300AF
Infrardeča kamera, meri od -50 do 1000
Zaznava spekter valovanja 8 do 13 um
Različni načini merjenja

## Slide 5: Kalibrator – Fluka 4181
Infrardeči kalibrator za kalibracijo infrardečih merilnikov
Delovno območje od 35 do 500 stopinj
Komunikacija preko RS232

## Slide 6: GUI
Narejen v Pythonu s knjižnico Qt designer
Za vsako napravo naredili svojo knjižnico ukazov
Struktura GUI kalibratorja enaka kot na napravi

## Slide 7: GUI
Vsaka naprava ima svoje podokno za nastavitev parametrov
Shranjevanje in izvažanje meritev temperature in kalibracije
Glavno okno za začetek meritev

## Slide 8: Problemi
Težave s komunikacijo s kamero
Nejasna navodila za kalibrator
Težave s kablom kamere
Zamenjava različnih orodiji za izdelavo GUI

## Slide 9: Možne nadgradnje
Zelo preprosto dodajanje funckij oziroma novih naprav
Možno dodajanje novih obdelav podatkov
Dostopanje do funkcij, ki so zaščitene z geslom